| Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районным хыхьэ АкIбащ и пщэ къуажэм и щIыпIэ Администрацием и Iатащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Верхний Акбаш элини мекхеме администрациясы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ АКБАШ ТЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361224 361224 КБР Терский район с.п. В-Акбаш ул. Ленина, 27 тел. 79-1-69

«10» сентября  2024 г.

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | №63 |  |
| --- | --- | --- |
| УНАФЭ | №63 |
| БЕГИМИ | №63 |

Об утверждении комиссии по оценке готовности

теплоснабжающей организаций к отопительному периоду 2024-2025 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать и утвердить комиссию по оценке готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2024-2025 гг., согласно приложению № 1.

2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025гг. теплоснабжающей организации, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации оформить соответствующие акты с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду.

4. Разместить настоящее постановление на сайте местной администрации с.п. Верхний Акбаш в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава местной администрации

сельского поселения Верхний Акбаш                                                     С.З.Кишев

Приложение № 1

к постановлению местной

администрации с.п.Верхний Акбаш

от « 10 » сентября 2024 года №63

Состав

комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

| Кишев С.З. | - | глава местной администрации с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бельгушев Р.А. | - | главный инженер МУП «Теректеплоснаб» (по согласованию); |
| Касимов А.Х. | - | государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию). |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                            к постановлению местной

администрации с.п.Верхний Акбаш

от « 10» сентября 2024 года № 63

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

теплоснабжающей организации

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2024-2025 гг., разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении) и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

II. Проверка готовности к отопительному периоду

2.1. К теплоснабжающей организации в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду относится - МУП «Теректеплоснаб».

2.2.Проверяемые объекты в с.п. Верхний Акбаш:

- «Котельная УВК», расположенная по ул. Ленина 92,

-«Котельная Школа», расположенная по ул. Керефова 20,

- «Котельная Администрация», расположенная по ул. Ленина 25.

2.3. Проверка организаций и объектов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей Программы проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2024-2025 гг., в соответствии с графиком.

2.4. При проверке  организаций и объектов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 комиссией проверяется выполнение требований, установленных разделом III настоящей Программы.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований  по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее 1 дня с даты завершения проверки, по форме согласно  приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт)  составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается местной администрацией сельского поселения Верхний Акбаш по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, в случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией устранены в срок, установленный перечнем.

2.7. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии, но не позднее 1 октября текущего года.

2.8. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка по результатам которой составляется новый акт.

2.9. Организация не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.7 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

2.10. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

3.1. При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду проверяется выполнение требований:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2.  В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1 настоящих Правил.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории сельского поселения Верхний Акбаш

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

с.Верхний Акбаш        		                        "___" ____________ 2024 г.

(место составления акта)                                                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная                                                                                                                 Постановлением главы местной администрации с.п.Верхний Акбаш  №59,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от « 10» сентября  2024 г.,   утвержденной главой местной админисрации с.п.Верхний Акбаш Кишевым С.З,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «12» сентября 2024 г. по «18» сентября 2024 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду

____________________________МУП «Теректеплоснаб»_____________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов :

1.Котельная «УВК»,расположенный по адресу :с.п.Верхний Акбаш,ул.Ленина,44;

2.Котельная «Школа»,расположенная по адресу с.п.Верхний Акбаш ,ул.Керефова,16

3.Котельная «Администрация»,расположенный по адресу с.п.Верхний Акбаш,ул.Ленина,25

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

<*>

Председатель комиссии:    _____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ____________ 2024 г.

_____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории сельского поселения Верхний Акбаш

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Выдан _____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

| 1. | Многоквартирный жилой дом . | с.п. Верхний Акбаш, ул. Керефова, 25 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Здание Администрации | с.п. Верхний Акбаш, ул. Ленина 27 |
| 3. 4. 5. | МКОУ НШДС с.п. Верхний Акбаш МУК «СДК с.п. Верхний Акбаш МКОУ «СОШ с.п. Верхний Акбаш» | с.п. Верхний Акбаш, ул. Ленина 92 с.п. Верхний Акбаш, ул. Ленина 25 с.п. Верхний Акбаш ул.Керефова,20 |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № _____

_____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории сельского поселения Верхний Акбаш

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- - жилых и общественных зданий до 12 °C;

- - промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица №1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |