	Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм

щыщ Тэрч районым хыхьэ

Ак1бащ и пщэ къуажэм и щIыпIэ

Администрацием и 1атащхьэ
	
[image: image1.wmf]
	Къабарты-Малкъар Республиканы

Терк районуну Верхний Акбаш  элини мекхеме администрациясы 


МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХНИЙ АКБАШ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

 

   361224    КБР  Терский  р-он   с.п. В-Акбаш  ул. Ленина ,27   

     06 августа 2025
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  55
БЕГИМ 


№  55
                     УНАФЭ


№  55
                     Об организации системы  мониторинга                                

                      состояния системы теплоснабжения


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,местная администрация с.п. Верхний Акбаш  Терского муниципального района КБР
Постановляет:


1.
 Утвердить Положение мониторинга системы теплоснабжения сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР;


2.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.
 Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  администрации 

с.п. Верхний Акбаш Терского

муниципального района КБР





С.З.Кишев
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

сельского поселения Верхний Акбаш Терского  муниципального района 

от 06 августа  2025 № 55
ПОЛОЖЕНИЕ

мониторинга системы теплоснабжения поселения Верхний Акбаш Терского  муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.


Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).


Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-​восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.


2. Основными задачами системы мониторинга являются:


сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;


оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;


эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.


3.  Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.


На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.


На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района.


4. Система мониторинга включает в себя:


сбор данных;


хранение, обработку и представление данных;


анализ и выдачу информации для принятия решения.


4.1. Сбор данных.


Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории сельского поселения Верхний Акбаш. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам.


4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.


Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.


Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, который применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.


Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

_1051423338.unknown

