| Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районным хыхьэ АкIбащ и пщэ къуажэм и щIыпIэ Администрацием и Iатащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Верхний Акбаш элини мекхеме администрациясы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ АКБАШ ТЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361224 КБР Терский район с.п. В-Акбаш ул. Ленина, 27 тел. 79-1-69

«06» августа 2025 г.

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | № 56 |
| --- | --- |
| УНАФЭ | № 56 |
| БЕГИМИ | № 56 |

361224 КБР Терский район с.п. В-Акбаш ул. Ленина, 27 тел. 79-1-69

Об утверждении комиссии по оценке готовности потребителей

тепловой энергии, к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,местная администрация с.п. Верхний Акбаш  Терского муниципального района КБР

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать и утвердить комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш, к отопительному периоду 2025-2026 гг., согласно приложению № 1.

2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш,  оформить соответствующие акты с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Терек-1».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  администрации

с.п. Верхний Акбаш Терского

муниципального района КБР						С.З.Кишев

Приложение № 1

к постановлению местной

администрации с.п.Верхний Акбаш

от «06» августа 2025 года № 56

Состав

комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш,

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| Кишев С.З. | - | глава местной администрации с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бельгушев Р.А. | - | главный инженер МУП «Теректеплоснаб» (по согласованию); |
| Тенова К.З. | - | специалист местной администрации с.п. Верхний Акбаш; |
| Балкарова М.М. | - | директор МКОУ НШДС с.п. Верхний Акбаш; |
| Тарканова М.В. | - | директор МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш; |
| Хатефова А.Р. | - | директора МУК «Сельский дом культуры с.п.Верхний Акбаш» |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                            к постановлению местной

администрации с.п.Верхний Акбаш

от « 06» августа  2025 года № 56

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

потребителей тепловой энергии, расположенных на территории

сельского поселения Верхний Акбаш

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш, к отопительному периоду 2025-2026 гг., разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении) и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

II. Проверка готовности к отопительному периоду

2.1. К потребителям тепловой энергии, расположенных на территории с.п.Верхний Акбаш, в отношении которых проводится проверка готовности:

- МКОУ НШДС с.п. Верхний Акбаш;

- МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш;

- МУК «Сельский дом культуры с.Верхний Акбаш»;

- МУ «Местная администрация с.п.Верхний Акбаш».

2.2. Проверка объектов, указанных в пункте 2.1 настоящей Программы проводится комиссией по оценке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Дейское, к отопительному периоду 2023-2024 гг., в соответствии с графиком.

2.3. При проверке  объектов, указанных в пункте 2.1 комиссией проверяется выполнение требований, установленных разделом III настоящей Программы.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований  по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее 1 дня с даты завершения проверки, по форме согласно  приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт)  составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается местной администрацией сельского поселения Верхний Акбаш по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, в случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией устранены в срок, установленный перечнем.

2.6. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии, но не позднее 01 сентября текущего года.

2.7. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка по результатам которой составляется новый акт.

2.8. Объект, не получивший по результатам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.6 настоящей Программы, обязан продолжить подготовку к отопительному периоду устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящей Программе.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории сельского поселения Верхний Акбаш

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

"___" ____________ 2025 г.

(место составления акта)                                                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от « ___ » ____________ 2025 г.,   утвержденной

_____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «___» ___________ 2025 г. по «___» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

<*>

Председатель комиссии:    _____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________                                                  (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ____________ 2025 г.

_____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории сельского поселения Верхний Акбаш

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Выдан _____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

4. __________________________________________________________________;

5. __________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № _____

_____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории сельского поселения Верхний Акбаш

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- - жилых и общественных зданий до 12 °C;

- - промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица №1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |